| **Dotaz uchazeče** | |
| --- | --- |
| 1. **Dotazy týkající se výkazu výměr**   **PS 9051 – Demontáže**  **A27 (SO 28) Stavidlová komora na odtoku**  V soupisu prací pro ocenění jsou položky:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | K | D3A27R001 | Demontáž stavidlového uzávěru 3000 kg/ks | ks | 2,000 | | 2 | K | D3A27R002 | Demontáž stavidlového uzávěru 1000 kg/ks | ks | 1,000 | | 4 | K | D3A27R004 | Demontáž ručního kladkostroje Kladkostroj bude demontován v rámci demolic | kpl | 3,000 |   V technické specifikaci uvedeno – Neobsazeno  Žádáme zadavatele o stanovení, co platí? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že u položky č. 1 a 2 se jedná o písařskou chybu - platí soupis prací.  Dále u položky č. 4 upraven jak ve specifikaci D.2.1.9051.02\_Technická specifikace\_revX01, tak v soupisu prací. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | ANO |
| **Revize SPSVV** | ANO |