| **Dotaz uchazeče** | |
| --- | --- |
| **94. Dotazy týkající se výkazu výměr**  **SO 13 -Zámečnické výrobky – pororošt**  V předaném soupisu prací je uvedeno:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 167 | K | 767995117 | Montáž ostatních atypických  zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg | kg | 962,350 |  | 0,00 | |  | Online PSC |  | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/767995117*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995117) |  |  |  |  | |  | VV |  | "2/Z" 385,82 |  | 385,820 |  |  | |  | VV |  | "11/Z" 576,53 |  | 576,530 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 962,350 |  |  | | *168* | *M* | *553.01* | *Výroba a dodání žárově pozinkovaných zámečnických výrobků* | *kg* | *1 058,585* |  | *0,00* | |  | VV |  | "2/Z" 385,82 |  | 385,820 |  |  | |  | VV |  | "11/Z" 576,53 |  | 576,530 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 962,350 |  |  | |  | VV |  | 962,35\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1 058,585 |  |  |   V tabulkách zámečnických prvků je uvedeno:    Součástí výrobku 11/Z – „Výroba a dodání žárově pozinkovaných zámečnických výrobků“ je i pororošt z kompozitního materiálu. | |
| Kompozitní prvky jsou v soupisech prací vykázány v položkách zvlášť.  Žádáme zadavatele o vyjmutí kompozitního pororoštu z položek 167 a 168 a doplnění položek pro ocenění zvlášť dodávky a montáže kompozitního pororoštu pro 11/Z do soupisu prací. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Vypořádáno v rámci dotazu č. 90, hmotnost pororoštu odečtena z položek č. 167, 168.  Stejná oprava provedena u shodného objektu SO 12. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |