|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **143. Dotazy týkající se výkazu výměr**  SO 01, SO 02, SO 03.1, SO 03.2, SO 05, SO 12, SO 13, SO 15, SO 20, SO 21, SO 23.1,  SO 23.2, SO 24, SO 25, SO 26, SO 27, SO 28, SO 30, SO 31, SO 40 a SO 41.  V PD nejsou určené typy rozvaděčových skříní. Z PD lze vyčíst pouze výzbroj rozvaděčů. Není určen typ skříně, rozměr, provedení rozvaděče (zapuštěný, přisazený), v požární úpravě či bez úpravy. Žádáme o upřesnění. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Všechny rozvaděče jsou přisazeny, bez požární úpravy, do soupisu prací doplněny rozměry rozvaděčů:   * SO 02: položky č. 2, 4 * SO 03.1: položky č. 2, 4 * SO 03.2: položka č. 2 * SO 12: položky č. 2, 4, 6 * SO 13: položky č. 2, 4, 6 * SO 20: položky č. 2, 4, 6, 8 * SO 21: položka č. 2 * SO 23.1: položka č. 2 * SO 23.2: položka č. 2 * SO 24: položky č. 2, 4, 6, 8 * SO 25: položky č. 2, 4, 6 * SO 47: položky č. 2, 4, 6, 8, 10 | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |