|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **152. Dotazy týkající se výkazu výměr**  SO 03.1 V soupisu prací v položce č.88 je chybně uvedená výměra. Žádáme o prověření a opravu. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Opraveno v soupisu prací s výkazem výměr – položka č. 88 nahrazena za správný průměr výztuže, výměra opravena. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |