|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **153. Dotazy týkající se výkazu výměr**  SO 03.1 V soupisu prací chybí Těsnění vodorovné prac.spáry stěna a strop – BK plech + inj. hadička. Žádáme o doplnění. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Opraveno v soupisu prací s výkazem výměr – doplněna položka č. 194. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |