|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **191. Dotazy týkající se výkazu výměr**  SO 27 V soupisu prací chybí položka Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 50 kg - 2/Z, 9/Z, 11/Z.  Žádáme o doplnění. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že tyto prvky jsou již zařazeny do oddílů a není třeba jej přesouvat do oddílu 767. Prvek 2/Z je v položkách č. 33 a 34, prvek 9/Z je v položkách č.193 a 194, prvek 11/Z je v položkách č. 131 a 132. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |