|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **196. Dotazy týkající se výkazu výměr**  SO 28 V soupisu prací chybí položka pro smykové trny. Žádáme o upřesnění průměru a vzdálenosti osazení a doplnění do soupisu prací. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že trny lze navrhnout po bouracích pracech a průzkumu skutečného stavu železobetonové konstrukce v úrovni osazení smykových trnů – viz. D.1.2.28.04\_SCHEMATA VYZTUZE - ZTUZUJICI TRAMY ZT.pdf Položka č. 177 byla přidána do soupisu prací v SO 28. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |