|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Dotazy týkající se výkazu výměr**   SO 42 V soupisu prací je uvedená chybná výměra dna jímek – má být obvod x výška dna, ne jenom plocha dna.  Žádáme o opravu. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Zadavatel prověřil dotaz a sděluje, že dno jímky je plocha, nikoliv objem a v případě přetrvávajícího dotazu žádáme dotaz s odkazem na konkrétní dílčí objekt a číslo položky. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |