|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Dotazy týkající se výkazu výměr**   V technické specifikaci strojů a zařízení jsou položky: PS 5100A - Lapáky štěrku – Pol.: 5100A\_\_CV013 – Ventilátor – není uveden výkon (Q)? PS 5104A - Lapáky písku – Pol.: 5104\_\_CV302 – Ventilátor – není uveden výkon (Q)?  Žádáme o doplnění technické specifikace výrobků 5100A\_\_CV013 a 5104\_\_CV302  Dále je v soupisu prací s výkazem výměr je mj. uvedeno: PS 5100A – Lapáky štěrku 13 M 5100AR013 Ventilátor - Součást dodávky ionizace ks 1,000 Cena dodávky a montáže u této položky bude v soupisu prací 0? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že výkon ventilátoru 5100A\_\_CV013 a 5104\_CV302, odpovídá potřebám Ionizační jednotky, tj. 36.500 m3/h.  Položky č. 13 a 14 ze soupisu PS 5100A odstraněny, u položky č. 11 doplněna poznámka s označením ventilátoru (který je součástí jednotky). | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |