|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Dotazy týkající se výkazu výměr**   **PS5611 – Polymer pro mechanické předčištění, PS5612 – Polymer pro biologické čištění, PS5621 a PS 6522 – Síran železitý**  Rozdílná specifikace potrubí a tvarovek PEHD v soupisu prací a technické specifikaci (v dimenzích i množství).  Žádáme zadavatele o stanovení, které údaje platí. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Zadavatel poskytuje následující odpověď:   * PS 5611+12: Opraveno v soupisu prací s výkazem výměr dle specifikace:   + popis položek č. 142-161,   + doplněny položky č. 186, 187. * PS 5621+22: Opraveno v soupisu prací s výkazem výměr dle specifikace:   + popis položek č. 171-208,   + opraveno množství položek č. 231, 232. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |