| **Dotaz uchazeče** | |
| --- | --- |
| **120. Dotazy týkající se výkazu výměr**  V předané technické zprávě „D.1.1.34.00.00\_TECHNICKA\_ZPRAVA“je uvedeno:  **3.2.1 SO 01 Rekonstrukce lapáků štěrku**      V předaném soupisu prací je uvedeno: **SO01 - SO 01 - Azbest**  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | K | 969021R01 | Vybourání střešní skladby s obsahem azbestu | m2 | 293,140 |  | 0,00 | |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *Předpoklad: celková tloušťka skladby*  *kontaminované azbestem: 260 mm* |  |  |  |  | |  | VV |  | "Plocha střechy" 293,14 |  | 293,140 |  |  |   Ve střešním souvrství je uvedený pozinkovaný plech bez poznámky – možný výskyt azbestu. Žádáme zadavatele o sdělení, v jaké položce je odstranění pozinkovaného plechu, jeho odvoz na skládku a poplatek za skládku. | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že dle popisu v TZ se nepředpokládá kontaminace plechu azbestem, proto je jeho odstranění a odvoz vykázáno na listu SO 34.01 - Lapák štěrku, v položkách č. 28, 22. Vzhledem k charakteru odpadu lze předpokládat, že nebude skládkován, ale odevzdán k recyklaci. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |