|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **145. Dotazy týkající se výkazu výměr**  SO 01 V soupisu prací chybí položky pro lepení a vrtání trnů R12, R14 a R20. Žádáme o doplnění. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že do příslušné části SPSVV byly přidány pol. 330, 331, 332 pro vrtání a lepení trnů. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |