|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **159. Dotazy týkající se výkazu výměr**  SO 06, SO 07 V soupisu prací chybí položka pro oblé bednění. Žádáme o doplnění. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že soupis prací s výkazem výměr byl upraven:   * v SO 06 byly přidány nové položky č. 62 a 63, * v SO 07 byly přidány nové položky č. 61 62. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |