|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **174. Dotazy týkající se výkazu výměr**  SO 09 V soupisu prací u položky č. 22 a 23 množství podpěrné konstrukce neodpovídá ploše bednění. Žádáme o opravu. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Opraveno v příslušné části soupisu prací s výkazem výměr – výměra položek č. 22, 23 – odpovídá celé kubatuře pod pojezdovými lávkami. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |