|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **180. Dotazy týkající se výkazu výměr**  SO 22 V soupisu prací chybí položky pro Belar 0.9 tl. 30 mm vkládaný pod roznášecí trám. Žádáme o doplnění. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že projektová dokumentace uvedený materiál v souladu se zákonem neuvádí - popis je uveden viz STK TZ odstavec 1.2.1. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |