|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Stavební část-dotazy týkající se SO**   Jsou provizorní vedení obecně uvedená v čl. 3.5 j) smlouvy o součinnosti s provozovatelem obsažena v projektové dokumentaci a soupisu prací s výkazem výměr? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Ano, přípojky pro staré a nové dílny a deratizaci jsou obsaženy v objektu SO42 D.1.1.42.02.00 SITUACE KOORDINACNI. Tyto přípojky se budou pokládat již jako trvalé. Přípojky elektro zůstávají stávající. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |