| **Dotaz uchazeče** | |
| --- | --- |
| 1. **Dotazy týkající se výkazu výměr**   V zadávacím soupisu prací „P6 ZD - Technická specifikace\_(ii) Soupis prací s výkazem výměr“, v části „PS0002 - PS 0002 - Čerpací stanice odpadních vod“ je uvedeno:    V dokumentaci D.2.1.0002.02\_Technická specifikace je uvedeno:    V položce č. 106 je chybně uvedena montáž potrubí Ocel nerez **1.4307** DN80.  Žádáme zadavatele o provedení opravy v soupise prací. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Opraveno v soupisu prací s výkazem výměr – popis položky č.106. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |