|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **136. Dotazy týkající se výkazu výměr**  V SO 03 pol. 161 je D+M nerezová kapsa 326x100mm-kotvení nosníků. Jeho specifikace není uvedena ve výpise prvků. Žádáme o doplnění. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Je uvedena ve výkresech prvku 3/Z (příloha D.1.1.03.1.09 ZAMECNICKE VYROBKY, str. 4, 5) | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |