|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **157. Dotazy týkající se výkazu výměr**  SO 03.2 V soupisu prací chybí Vyrovnání podlahy u tenzometrických vah ve spádu. Žádáme o doplnění. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Opraveno v příslušné části soupisu prací s výkazem výměr:   * doplněna položka č. 284, * opravena výměra položek č. 89, 91, 92, 93. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |