|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Stavební část-dotazy týkající se SO**   Souhrnná technická zpráva uvádí, že při snižování terénu může být snížena krycí vrstva kabelových tras PRE. Tím bude vyvoláno zahloubení nebo přeložka těchto tras. Jak bude o řešení rozhodnuto a vznikne zhotoviteli nárok na claim? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Poznámka je obecného charakteru, kde návrh PD nepředpokládá tuto situaci. Pokud by nastala, vznikne zhotoviteli nárok na vícepráce. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |