|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Dotazy týkající se výkazu výměr**   Zámečnické výrobky.  Odkazy na projektovou dokumentaci, např.:  Odkaz na PD v SO 31 na zámečnické výroby "D.1.1.31.08". Zámečnické výrobky jsou však v PD D.1.1.31.12\_ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY.  Odkaz na PD v SO 42 na zámečnické výroby " D.1.1.42.05.25". Zámečnické výrobky jsou však v PD D.1.1.42.05.29\_ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY  Odkazy v soupisech prací na zámečnické výrobky jsou uvedeny chybně.  Žádáme o revizi odkazů v soupisech prací na projektovou dokumentaci. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, položky obsahující PSV prvky v SO 31 byly v soupisu prací upraveny podle PD tabulek PSV, jedná se o položky č.:   * 41, * 43, * 61 – 64, * 128, * 146, * 231 a 232, * 149, * 150, * 230, * 152 – 158, * 167 – 168, * 170 – 188, * 229, * 211 - 227.   V SO 42 se jedná o položky č. 53 – 55. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |