|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Dotazy týkající se výkazu výměr**   **PS6000 - Dmychárna**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *54* | *M* | *6000R054* | *Redukce centrická, ocel tř. 17 (1.4404), KS 10K 250A / DN300, tl. stěny min 3 mm* | *ks* | *22,000* | | 55 | K | 6000R055 | Montáž centrické redukce 10K 250A/DN300 | ks | 22,000 | | *56* | *M* | *6000R056* | *Redukce centrická, ocel tř. 17 (1.4404), KS 10K 250A / DN250, tl. stěny min 3 mm* | *ks* | *6,000* | | 57 | K | 6000R057 | Montáž centrické redukce KS 10K 250A/DN250 | ks | 6,000 | | *58* | *M* | *6000R058* | *Redukce centrická, ocel tř. 17 (1.4404), KS 10K 100A/DN150, tl. stěny min 3 mm* | *ks* | *2,000* | | 59 | K | 6000R059 | Montáž centrické redukce KS 10K 100A/DN150 | ks | 2,000 |   - Co si máme představit pod popisem této položky? - V technické specifikaci jsou tyto redukce součástí dodávky dmychadel.  Žádáme zadavatele o provedení souladu projektové dokumentace a soupisu prací. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Opraveno v soupisu prací s výkazem výměr – výměra položek č. 58, 59. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |