|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **109. Dotazy týkající se výkazu výměr**  **SO 23.2. – elektro silnoproud**  V předaném soupisu prací je uvedeno:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | D | D1 | Rozvaděč |  |  |  | 0,00 | | 1 | K | 232R1 | Usazení rozvaděče na místo, připojení kabelů, uvedení do provozu | kpl | 1,000 |  | 0,00 | | *2* | *M* | *232R2* | *Rozvaděč RS (22RS25)* | *ks* | *1,000* |  | *0,00* |   V předané projektové dokumentaci „D.1.4.03.23.2\_VK“ je uvedeno:    V soupise prací je 22RS25 a v PD je 23RS37. Z uvedeného vyplývá, že mezi PD a soupisem prací je rozpor. Žádáme zadavatele o provedení souladu projektové dokumentace a soupisu prací. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| V soupisu prací opravena položka č. 2 příslušné části SPSVV podle PD. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |