|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **189. Dotazy týkající se výkazu výměr**  SO 25 V soupisu prací chybí položka Osazení kotevních šroubových botek pro prefa sloup, pouze montáž.  Žádáme o doplnění. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Opraveno v příslušné části soupisu prací s výkazem výměr – popis položek č. 20, 22 (botky jsou součástí prefabrikátu). Doplněna položka č. 343. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |