|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Stavební část-dotazy týkající se SO**   U objektu SO 01, SO 02 a SO 41 je rozpor mezi soupisem prací a specifikací u vrat (rolovací x sekční). Žádáme o upřesnění a opravu. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Opraveno v soupisu prací s výkazem výměr:   * SO 01: oprava položek č. 217, 218; * SO 02: oprava položek č. 270, 271; * SO 41: oprava položek č. 278, 279. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |