|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Dotazy týkající se výkazu výměr**   V předaném soupisu prací „41-PBŘ - SO 41 - Požárně bezpečnostní řešení“ je uvedeno:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | K | 9539432r | Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje | kus | 12,000 | 0,00 | 0,00 | | *2* | *M* | *4493221r* | *přístroj hasicí ruční sněhový KS 5 BG* | *kus* | *6,000* | 0,00 | *0,00* | |  | VV |  | "SO 41 Chemické hospodářství" |  |  |  |  | |  | VV |  | 6 |  | 6,000 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 6,000 |  |  | | *3* | *M* | *4493211r* | *přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE* | *kus* | *6,000* | 0,00 | *0,00* | |  | VV |  | "SO 41 Chemické hospodářství" |  |  |  |  | |  | VV |  | 6 |  | 6,000 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 6,000 |  |  |   V projektové dokumentaci je uvedeno:      V projektové dokumentaci v půdorysech jsou zakresleny i jiné hasící přístroje, než je uvedeno v soupisu prací. V půdorysech jsou zakresleny hasící přístroje s označením: S 5 - 4 kusy P6 - 3 kusy Pěna - 5 kusů  Žádáme zadavatele o provedení souladu soupisu prací a projektové dokumentace. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že v soupisu prací s výkazem výměr byly změněny položky č. 1 až 3, byla přidána nová položka č. 8. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |