| **Dotaz uchazeče** | |
| --- | --- |
| 1. **Dotazy týkající se výkazu výměr**   **PS 9051 – Demontáže** **A19 (SO 09) Dosazovací nádrže DN11-DN14** V technické specifikaci je položka:    Tato položka není uvedena v soupisu prací. Žádáme zadavatele o provedení souladu mezi PD a soupisem prací. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Opraveno v soupisu prací s výkazem výměr – doplněna položka č. 19. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | ANO |
| **Revize SPSVV** | ANO |