| **Dotaz uchazeče** | |
| --- | --- |
| **92. Dotazy týkající se výkazu výměr**  **SO 13 - Zámečnické výrobky.** V předané projektové dokumentaci jsou uvedeny výrobky 7a/Z a 7b/Z | |
| V předaném soupisu prací výrobky 7a/Z a 7b/Z nejsou uvedeny. Žádáme o doplnění položek dodávky a montáže pro možnost ocenění. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Zadavatel sděluje následující odpověď:   * Vypořádáno v rámci dotazu č. 90. * Stejná oprava provedena u shodného objektu SO 12. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |