|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **149. Dotazy týkající se výkazu výměr**  SO 02 V soupisu prací v položce č.300 je chybně uvedená výměra. Žádáme o prověření a opravu. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Zadavatel poskytuje odpověď na příslušný dotaz:   * Při kontrole nebyla zjištěna chyba u položky č. 300. * Doplněn výrobek 22/Z do položek č. 302, 304. * Dále opravena délka žebříku 20/Z a 21/Z v položce č. 275 | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |