|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Stavební část-dotazy týkající se SO**   Dokument D.1.1.41.01 Technická zpráva (SO 41 Chemické hospodářství) odkazuje na skladby podlahy F7, F8, F9, které se však v dokumentu D.1.0.2. Skladby konstrukcí nevyskytují. Prosíme o doplnění. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Skladby F7, F8 a F9 doplněny do D.1.0.2. Skladby\_RX02 | |
| **Revize Projektové dokumentace** | ANO |
| **Revize SPSVV** | NE |