|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Stavební část-dotazy týkající se SO**   Uchazeč žádá zadavatele, aby zvážil a následně revidoval své požadavky na předložení fyzických vzorků, tak jak je má specifikované v: B\_Souhrnná technická zpráva. Předložení 10 ks vzorků plastového potrubí PE-HD od DN 40 – DN 400, či stejný počet nerezového potrubí od DN 50 – 500 , kde je jediný rozdíl mezi vzorky jejich průměr, dle názoru Uchazeče není potřebné. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Zadavatel požaduje zachovat výše uvedený počet vzorků z důvodu kontroly jakosti u všech velikostí. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |