| **Dotaz uchazeče** | |
| --- | --- |
| 1. **Dotazy týkající se výkazu výměr**   V předaném soupisu prací „31-PBŘ - SO 31 - Požárně bezpečnostní řešení“ je uvedeno:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | K | 953943219 r | Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje | kus | 5,000 | 0,00 | 0,00 | |  | VV |  | "SVL; 11-7277-0200" |  |  |  |  | |  | VV |  | "SO 31" |  |  |  |  | |  | VV |  | "podklady: D.1.3.31" |  |  |  |  | |  | VV |  | 5 |  | 5,000 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 5,000 |  |  | | *2* | *M* | *44932219 r* | *přístroj hasicí ruční sněhový KS 5 BG* | *kus* | *5,000* | 0,00 | *0,00* | |  | VV |  | "SVL; 11-7277-0200" |  |  |  |  | |  | VV |  | "SO 31" |  |  |  |  | |  | VV |  | "podklady: D.1.3.31" |  |  |  |  | |  | VV |  | "druh hasiva: oxid uhličitý CO2" |  |  |  |  | |  | VV |  | "objem hasiva: 5kg" |  |  |  |  | |  | VV |  | "min. hasicí schopnost: 55B" |  |  |  |  | |  | VV |  | 5 |  | 5,000 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 5,000 |  |  |   V projektové dokumentaci je uvedeno: | |
| V půdorysech jsou zakresleny hasící přístroje s označením: S 5 - 8 kusů  Žádáme zadavatele o provedení souladu soupisu prací a projektové dokumentace. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že v předmětné části soupisu prací s výkazem výměr položky č. 1 a 2 byly změněny. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |