|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Dotazy týkající se výkazu výměr**   PS5201B – Čerpací stanice vratného kalu V soupisu prací (výkaz výměr) pro ocenění po kontrole projektové dokumentace – pol.:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *77* | *M* | *5201BR077* | *Přírubový spoj nerezový; spojení příruba-nožové šoupě-montážní vložka-příruba; DN600 PN10* | *ks* | *6,000* |   - Chybí přírubový spoj – šrouby montážní vložky + příruba – 6 ks.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *79* | *M* | *5201BR079* | *Přírubový spoj nerezový; spojení příruba-průtokoměr-příruba; DN600 PN10* | *ks* | *3,000* |   - Počítá se, že průtokoměr má pouze jednu přírubu-chybí 3 ks přírubových spojů.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *81* | *M* | *5201BR081* | *Přírubový spoj nerezový; spojení příruba-nožové šoupě-příruba; DN50 PN10* | *ks* | *3,000* |   - chybí 1 ks přírubový spoj.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *83* | *M* | *5201BR083* | *Přírubový spoj nerezový; spojení příruba-příruba; DN50 PN10* | *ks* | *1,000* |   - chybí 2 ks přírubové spoje.  Žádáme zadavatele o provedení opravy množství v soupisu prací? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Zadavatel níže uvádí reakci na jednotlivé body dotazu:   * **77:** K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že se jedná o celý komplet přírubového spoje pro instalaci, tj. 2x příruba, 3x těsnění a 2x spojovací materiál. * **79**: K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že se jedná o celý komplet přírubového spoje pro instalaci, tj. 2x příruba, 2x těsnění a 2x spojovací materiál. * **81**: K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že se jedná o písařskou chybu. Celkový počet přírubových spojů má být 2 kpl. 1 kpl pro instalaci nožového šoupěte a 1 kpl pro instalaci zpětné klapky. * **83**: K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že se jedná o komplet přírubového spoje pro napojení na provozní vodu, 1 kpl je správně.   Opraveno v soupisu prací s výkazem výměr dle specifikace:   * popis a množství položek č. 81, 82, * doplněny položky č. 101, 102. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |