|  | |  |
| --- | --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | | |
| **96. Dotazy týkající se výkazu výměr**  **SO 21 -Zámečnické výrobky - pororošt**  V předaném soupisu prací je uvedeno:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 189 | K | 767995117 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg | kg | 1 088,570 |  | 0,00 | |  | Online PSC |  | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/767995117*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995117) |  |  |  |  | |  | VV |  | "5/Z" 1088,57 |  | 1 088,570 |  |  | | *190* | *M* | *553.01* | *Výroba a dodání žárově pozinkovaných zámečnických výrobků* | *kg* | *1 197,427* |  | *0,00* | |  | VV |  | 1088,57\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1 197,427 |  |  |   V tabulkách zámečnických prvků je uvedeno: | | |
| Součástí výrobku 5/Z – *„*Výroba a dodání žárově pozinkovaných zámečnických výrobků“ je i pororošt z kompozitního materiálu.    Kompozitní prvky jsou v soupisech prací vykázány v položkách zvlášť.  Žádáme zadavatele vyjmutí kompozitního pororoštu z položek 189 a 190 a doplnění položek pro ocenění zvlášť dodávky a montáže kompozitního pororoštu pro 5/Z do soupisu prací. | | |
|  | | |
| **Odpověď zadavatele** | | |
| Opraveno v soupisu – doplněna položka č. 205, upraveno množství položek č. 169, 189, 190. | | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE | |
| **Revize SPSVV** | ANO | |