| **Dotaz uchazeče** |
| --- |
| **126. Dotazy týkající se výkazu výměr**  V předané technické zprávě „D.1.1.34.00.00\_TECHNICKA\_ZPRAVA“je uvedeno: **3.2.26 SO 31 – Rekonstrukce čerpací stanice spodního horizontu a PTS4**     V předaném soupisu prací je uvedeno: **SO31 - SO 31 - Azbest**  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | K | 969021R01 | Vybourání střešní skladby s obsahem azbestu | m2 | 231,240 |  | 0,00 | |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *Předpoklad: celková tloušťka skladby kontaminované azbestem:180 mm* |  |  |  |  | |  | VV |  | "Plocha střechy" 231,24 |  | 231,24 |  |  | |  | VV | S\_a1 | Součet |  | 231,24 |  |  |   Ve střešním souvrství je uvedený pozinkovaný plech bez poznámky – možný výskyt azbestu. Žádáme zadavatele o sdělení, v jaké položce je odstranění pozinkovaného plechu, jeho odvoz na skládku a poplatek za skládku. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že do soupisu prací pro SO 34.31 byla přidána pol.29 pro odstranění plechu. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |