|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **134. Dotazy týkající se výkazu výměr**  SO 01,02,03,12,13,21,23,24,25 V PD není kniha svítidel ani světelný výpočet. Žádáme o doplnění. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Výpočet a svítidla jsou součástí PD viz přílohy D.1.4.3 u samostatných SO vyjma SO01- byl doplněn do D.1.4.03.01.01\_Technicka\_zprava\_RX01 | |
| **Revize Projektové dokumentace** | ANO |
| **Revize SPSVV** | NE |