|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **144. Dotazy týkající se výkazu výměr**  SO 01 V soupisu prací chybí položky pro těsnění v místě napojení nové žb. konstrukce a stávající žb konstrukce. Žádáme o doplnění. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že do příslušné části SPSVV byla přidána nová pol. 333 a byla upravena pol. 88. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |