|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Dotazy týkající se výkazu výměr**   V předané projektové dokumentaci PS 5900 Rozvod stl vzduchu v části „D.2.1.5900.02\_Technická specifikace“ je uvedeno: 5951A00VH101\_ *Kulový kohout s pákou DN50*  Pro možnost ocenění prosíme o doplnění výkresové dokumentace prvku. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Výkresová dokumentace prvku není potřeba, dle našeho názoru plně dostačuje specifikace prvku. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |