|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **100. Dotazy týkající se výkazu výměr**  **SO 40b.12 Spojná komora na odtoku z UN 6 a UN 8**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | K | 767591001 | Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných litých roštů hmotnosti do 15 kg/m2 | m2 | 10,450 |  | 0,00 | |  | Online PSC |  | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/767591001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767591001) |  |  |  |  | |  | VV |  | "SVL; 11-7277-0200" |  |  |  |  | |  | VV |  | "Objekty na žlabech - SO 40b.12 (žlaby u UN8\_5)" |  |  |  |  | |  | VV |  | "podklady: REVIT; D.1.1.40.04.10; D.1.1.40.04.11" |  |  |  |  | |  | VV |  | 10,45 |  | 10,450 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 10,450 |  |  | | *33* | *M* | *63126002* | *rošt kompozitní pochůzný litý 30x30/30mm A15* | *m2* | *10,450* |  | *0,00* | | 34 | K | 767591021 | Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest Příplatek k cenám za zkrácení a úpravu roštu | m | 18,580 |  | 0,00 | |  | Online PSC |  | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/767591021*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767591021) |  |  |  |  | |  | VV |  | "SVL; 11-7277-0200" |  |  |  |  | |  | VV |  | "Objekty na žlabech - SO 40b.12 (žlaby u UN8\_5)" |  |  |  |  | |  | VV |  | "podklady: REVIT; D.1.1.40.04.10; D.1.1.40.04.11" |  |  |  |  | |  | VV |  | 1,76+0,97\*2+3,04\*4+1,36\*2 |  | 18,580 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 18,580 |  |  |   V předané PD D.1.1.40.04.20 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY jsme nenalezli uvedený zámečnický výrobek.  Žádáme o doplnění projektové dokumentace pro možnost ocenění. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že uvedeno na straně 24 Tento dotaz vypořádán viz následující dotaz č. 113. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |