|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **184. Dotazy týkající se výkazu výměr**  SO 22 V soupisu prací chybí položky pro osazení prostupu z ocelových trub se zajištěním polohy v konstrukci z betonu s přivařením na výztuž průměru do 600 mm.  Žádáme o doplnění. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že byla opravena pol. č. 12 příslušné části SPSVV. Trouby jsou součástí PS. Dále byla přidána pol. č. 204 do příslušné části SPSVV. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |