|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **193. Dotazy týkající se výkazu výměr**  SO 27, SO 31 V soupisu prací chybí položka Dilatace mezi stáním pro trafo a rozvodnou EPS tl. 150 mm. Žádáme o doplnění. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že v soupisu prací je dilatace mezi trafo stáním zařazena do SO 31 a tyto položky se nacházejí v oddíle 713 tepelné izolace. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |