|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **195. Dotazy týkající se výkazu výměr**  SO 28 V soupisu prací je chybný popis položek u stropních konstrukcí. Dle výkresů tvaru a schémat výztuže má být beton C30/37 XC3, XA1, XF3 místo C20/25.  Žádáme o upřesnění. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že položky v soupisu prací týkající se změny žb se změnily. Týká se to položek s č. 32, 37, 43 a 49 příslušné části SPSVV. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |