|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Stavební část-dotazy týkající se SO**   SO 01 V PD chybí specifikace protichemické fólie vkládané do bednění stropu – nátoková komora, odtoková komora, lapák štěrku. Nemá mít fólie přesah i na stěny? Žádáme o doplnění. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že fólie se vkládá do bednění stropní desky. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |