|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Dotazy týkající se výkazu výměr**   V zadávacím soupisu prací „P6 ZD – Technická specifikace\_(ii) Soupis prací s výkazem výměr“, v části „03.2-UT - SO03.2 - Vytápění“ je uveden oddíl:  D 15 Požární ucpávky 0,00  Pro tento oddíl nejsou v rozpočtu uvedeny žádné položky pro ocenění.  Žádáme zadavatele o provedení souladu s předanou projektovou dokumentací. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Opraveno v D.1.4.04.03.2.02 TECHNICKE SPECIFIKACE RX01 a v soupisu prací doplněna položka č. 80 | |
| **Revize Projektové dokumentace** | ANO |
| **Revize SPSVV** | ANO |