|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Dotazy týkající se výkazu výměr**   V zadávacím soupisu prací „P6 ZD - Technická specifikace\_(ii) Soupis prací s výkazem  výměr“, v části „PS0002 - PS 0002 - Čerpací stanice odpadních vod“ je uvedeno:    V položce č. 57 je chybně uvedena specifikace potrubí **1.4307**. Hadicová spojka se bude  montovat na potrubí Ocel nerez 1.4404.  Žádáme zadavatele o provedení opravy v soupisu prací. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Opraveno v soupisu prací s výkazem výměr – popis položky č. 57. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |