|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Dotazy týkající se výkazu výměr**   **PS5202A – Aktivační nádrže** | |
|  | |
| **Odpověď dotazu** | |
| Zadavatel níže uvádí reakci na jednotlivé části dotazu:   * 81: Dle výkresové dokumentace napočítáno 9 bm. Upraveno v tech. Specifikaci. * 122: Upraveno v tech. Specifikaci * 124: Upraveno v tech. Specifikaci. * 128: Dle výkresové dokumentace napočítáno 27 ks. Upraveno v tech. Specifikaci. * 130: Upraveno v tech. Specifikaci. * 158: Upraveno v tech. Specifikaci * 180: Upraveno v tech. Specifikaci.   Upraveno v PD viz D.2.1.5202A. 02 Technická specifikace strojní technologie-revX01  Opraveno v soupisu prací – položky č. 81, 82, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 130, 131, 158, 159, 180, 181. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |