|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **178. Dotazy týkající se výkazu výměr**  SO 12, SO 13, SO 20, SO 21 V soupisu prací chybí Vylamovací výztuž pr. 12/150 dl. 1,25m/kus-dodávka i osazení.  Žádáme o doplnění. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Vypořádáno v rámci dotazu 176. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |