|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Bilance zemních prací**   V Technické zprávě k ZOV (B\_Souhrnna zprava/Priloha c. 01 - ZOV/01\_Technicka\_zprava\_ZOV) je uvedena bilance zemních prací, viz výstřižek:  Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, dokument  Popis byl vytvořen automatickyUchazeč vysčítal veškeré položky zemních prací uvedené v soupisu prací s výkazem výměr a zjistil významné rozdíly v množství fyzických objemů uváděných v obou zmíněných dokumentech.  Upraví zadavatel zmíněné dokumenty tak, aby byly ve vzájemném souladu? | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Soupis prací: provedena kontrola, odstraněny zásadní nedostatky:   * SO 02: opraven odkop objektu a zpětný zásyp podle 3D modelu. * SO 09: odstraněna položka č. 1 (zásyp jámy pod galeriemi je součástí SO 08) * SO 12: doplněny položky č. 188-196, 197-201. * SO 13: doplněny položky č. 188-196, 197-201. * SO 34.02: odebrány zemní práce (položky č. 1-5) – odkop je v SO 02. * SO 34.10: odebrány zemní práce (položky č. 1-5) – odkop je v SO 10. * SO 44: soupis prací opraven, podle výpočtu v ZOV se uvažují pouze zásypy. * Opraveny i hodnoty v B\_Souhrnné technické zprávě, příloha 1\_Technicka\_zprava\_ZOV\_X02.   Platí soupis prací, reálné kubatury během stavby budou vyhodnocovány na místě v rámci měřeného kontraktu. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | ANO |
| **Revize SPSVV** | ANO |