|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Oplocení**   V projektové dokumentaci je na výkresu D.1.1.43.19 (VJEZDOVÁ BRÁNA 5/ZA) požadavek na barvu RAL 6000. Uchazeč upozorňuje zadavatele, že nenalezl výrobce, který by oplocení v barvě RAL 6000 standardně dodával. Při splnění požadavku by se jednalo o nestandardní výrobek, což by navyšovalo nabídnutou cenu. Přitom se standardně dodávají výrobky v jiných, velmi blízkých, odstínech zelené, například RAL 6005.  Připustí zadavatel dodávku oplocení v jiném odstínu zelené, než je RAL 6000? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Opravujeme barevný odstín vjezdové brány na RAL 6005:   * viz D.1.1.43.19 Vjezdová brána 5\_ZA a * D.1.1.43.01\_TZ. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | ANO |
| **Revize SPSVV** | NE |