|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Překlady**   V soupisu prací s výkazem výměr jsou na listu “05.1 - SO 05.1 - ČS primá...” položky č. 5 a 6. Popisy položek jsou v rozporu, pokud jde o druh překladu, a uchazeči zřejmé, zda se jedná o překlad monolitický nebo prefabrikovaný, viz výstřižek níže:  Obsah obrázku text, snímek obrazovky, řada/pruh, Písmo  Popis byl vytvořen automatickyPodobně tomu je na listu „05.2 - SO 05.2 - ČS primá...“.  Vyjasní zadavatel zadání ohledně železobetonových překladů? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že překlad je monolitický.  V soupise prací s výkazem výměr byly provedeny následující úpravy:   * V SO 05.1 byla opravena pol. 5; * v SO 05.2 byla opravena pol. 5. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |